注册电气工程师基础考试

公式与纯记忆性知识点汇编

来源：https://ee-exam-basic.onrender.com |公共基础10科 + 专业基础5科 | 2026 通关平台

说明：全文数据均取自网站。公共基础部分取自 data/basic-knowledge.js（按学科→章→节→知识点→典型真题→易错点四层结构）；专业基础部分取自五个学科详情页与高频考点速查表。

上篇  公共基础 · 10科（上午段 120题 / 240分）

据网站 data/basic-knowledge.js，公共基础10科覆盖：高等数学24/物理12/化学12/理论力学(含生物)12/材料力学12/流体力学12/热工10/电工电子12/信号信息与法规经济14题。每条知识点附考频标签(high/mid)与易错点。

一、高等数学（24题48分 · 权重★★★★★）

第1章 空间解析几何 + 线性代数（P1~P3）

第1节 向量代数 / 空间平面直线（P1）

【M1-1】向量数量积：a·b = ax·bx + ay·by + az·bz（两向量垂直时 a·b=0）  （2023·题11）

【M1-2】向量积/混合积：a×b 为向量(右手系)；[a,b,c]=(a×b)·c  （high）

【M1-3】平面点法式：A(x−x0)+B(y−y0)+C(z−z0)=0  （mid）

【M1-4】点到直线/平面距离：d=|Ax0+By0+Cz0+D|/√(A²+B²+C²)  （mid）

易错：向量积结果是向量不是标量；右手系方向搞错。

旋转面方程与常见二次曲面（椭球面、抛物面、双曲面）。

第2节 行列式 / 矩阵 / 逆矩阵 / 秩（P2）

【M1-5】n阶行列式：按行/列展开 |A|=Σ(−1)^(i+j)·aij·Mij  （high · 2022·题14）

【M1-6】伴随矩阵：A* = |A|·A⁻¹（A可逆时）  （high）

【M1-7】逆矩阵：(AB)⁻¹ = B⁻¹·A⁻¹（顺序不能反）  （high）

【M1-8】秩关系：R(AB) ≤ min(R(A), R(B))  （mid）

易错：(AB)⁻¹=B⁻¹A⁻¹ 顺序不能反。

齐次/非齐次线性方程组解的判定（R(A)=R(A|b)有解）。

计算器：MAT模式求3×3逆矩阵、解方程。

第3节 特征值特征向量 / 二次型（P3）

【M1-9】特征方程：|λE−A|=0 求特征值  （high · 2021·题17）

【M1-10】特征值性质：Σλ=trA（迹）；Πλ=|A|（行列式）  （high）

对称阵正交化可对角化；正定二次型判定（各阶顺序主子式>0）。

计算器：EQN模式解 |λE−A|=0 特征多项式方程。

第2章 微积分（P4~P6 · 权重★★★★★）

第1节 极限 / 连续 / 导数（P4）

【M2-1】洛必达法则：lim f/g = lim f'/g'（0/0 或 ∞/∞ 型）  （high · 2023·题21）

【M2-2】等价无穷小(x→0)：sinx~x；1−cosx~x²/2；ln(1+x)~x；e^x−1~x；tanx~x  （high）

【M2-3】导数几何意义：切线斜率 k=f'(x0)；切线 y−y0=f'(x0)(x−x0)  （mid）

【M2-4】复合函数链式法则：dy/dx = (dy/du)·(du/dx)  （high）

易错：等价无穷小只能用于乘因子，不能用在加减项。

第2节 中值定理 / 偏导数 / 全微分 / 多元极值（P5）

【M2-5】拉格朗日中值定理：f(b)−f(a)=f'(ξ)(b−a)，ξ∈(a,b)  （mid）

【M2-6】偏导数链式：∂z/∂x=(∂z/∂u)(∂u/∂x)+(∂z/∂v)(∂v/∂x)  （high）

【M2-7】无条件极值判别：A=f_xx, B=f_xy, C=f_yy；AC−B²>0 且 A>0 极小、A<0 极大  （high · 2022·题23）

【M2-8】条件极值：拉格朗日乘数法 L=f+λ·φ  （mid）

第3节 定积分 / 广义积分 / 二重积分（P6）

【M2-9】变上限积分求导：(∫ₐˣf(t)dt)' = f(x)  （high）

【M2-10】分部积分：∫u dv = uv − ∫v du  （high）

【M2-11】极坐标二重积分：∫∫f(x,y)dxdy = ∫∫f(r·cosθ,r·sinθ)·r·dr·dθ  （high · 2021·题28）

计算器：∫ 积分模式直接求定积分数值。

第3章 无穷级数 / 微分方程 / 概率统计（P7~P8 · 权重★★★★）

第1节 常数项级数 / 幂级数（P7）

【M3-1】比值审敛法：ρ=lim|aₙ₊₁/aₙ|；ρ<1收敛、ρ>1发散  （high）

【M3-2】P级数：Σ1/n^P；P>1收敛、P≤1发散  （high）

【M3-3】幂级数收敛半径：R=lim|aₙ/aₙ₊₁| 或 R=1/ρ  （high · 2022·题31）

【M3-4】莱布尼茨交错级数：un单调递减且→0 则收敛  （mid）

第2节 常微分方程（P7）

【M3-5】可分离变量：dy/dx=f(x)·g(y) → ∫dy/g(y)=∫f(x)dx  （high）

【M3-6】一阶线性ODE：y'+P(x)y=Q → y=e^(−∫Pdx)·[∫Q·e^(∫Pdx)dx+C]  （high）

【M3-7】二阶常系数齐次：y''+py'+qy=0；r²+pr+q=0 三种情形  （high）

非齐次特解设形式（由右端项决定）。

第3节 概率统计（P8）

【M3-8】加法公式：P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(AB)  （high）

【M3-9】条件概率/贝叶斯：P(A|B)=P(AB)/P(B)；贝叶斯公式  （high）

【M3-10】二项分布/正态分布：P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k)；正态 N(μ,σ²)  （high）

【M3-11】期望/方差：E(X)=Σx·p；D(X)=E(X²)−[E(X)]²  （high）

样本均值/方差；χ²/t/F 检验。

计算器：SD模式求样本均值、标准差、方差、线性回归。

二、普通物理（12题24分 · 权重★★★★）

第1章 热学/气体动理论/热力学（P9~P11）

第1节 理想气体状态方程与三种速率（P9）

【P1-1】理想气体状态方程：PV=nRT=(m/M)·RT  （high）

【P1-2】三种速率：最概然速率 vp=√(2RT/M)；平均速率 v̄=√(8RT/πM)；方均根 √(3RT/M)  （high）

【P1-3】内能：E=(i/2)·nRT（i为自由度）  （high · 2023·题37）

第2节 热力学三过程（P10）

【P1-4】等容/等压/等温：等容 W=0；等压 W=PΔV；等温 ΔE=0, Q=W  （high）

【P1-5】绝热过程：PV^γ=常数（γ=Cp/Cv）  （high）

【P1-6】热机效率：η=W/Q吸；卡诺循环 η=1−T2/T1  （high）

第2章 波动学/光学（P11~P13）

第1节 机械波（P11）

【P2-1】波速：u=λf=λ/T  （high）

【P2-2】波动方程：y=A·cosω(t−x/u)  （high）

驻波半波损失。

第2节 几何光学+波动光学（P12）

【P2-3】双缝干涉：Δx=D·λ/d（条纹间距）  （high）

【P2-4】薄膜干涉：增透/增反膜厚度条件  （high）

【P2-5】光栅方程：d·sinθ=k·λ  （high）

【P2-6】布儒斯特角/马吕斯：tanθB=n2/n1；I=I0·cos²θ  （mid）

单缝衍射中央半宽度。

第3章 近代物理（P14~P15）

第1节 光电效应/康普顿/玻尔/波粒二象性（P14）

【P3-1】爱因斯坦光电方程：hν=A+½mv²（A为逸出功）  （high）

【P3-2】德布罗意波长：λ=h/p  （high）

【P3-3】玻尔氢原子能级：En=−13.6/n² eV  （mid）

三、普通化学（12题24分）

第1章 物质结构基础（P16）

第1节 原子结构电子排布

【C1-1】四个量子数：n(主)、l(角)、m(磁)、ms(自旋)取值规则  （high）

【C1-2】特殊电子排布：29号Cu、24号Cr 半满稳定  （high）

【C1-3】杂化轨道：sp(直线)、sp²(平面三角)、sp³(四面体)、sp³d²(八面体)  （high）

化学键：离子键/共价键/金属键/配位键。

第2章 溶液与电化学（P17~P18）

第1节 稀溶液依数性（P17）

【C2-1】蒸汽压下降：ΔP=P°·x（x为溶质摩尔分数）  （high）

【C2-2】沸点升高：ΔTb=Kb·m（m为质量摩尔浓度）  （high）

【C2-3】凝固点降低：ΔTf=Kf·m  （high）

【C2-4】渗透压：Π=c·R·T  （high）

第2节 电化学（P18）

【C2-5】能斯特方程：E=E°+(RT/nF)·ln(氧化态/还原态)  （high）

电极电势越高越易还原；电解池阳极氧化、阴极还原。

第3章 有机化学（P19）

第1节 官能团+典型反应

醇醛酸酯性质；苯环取代定位规律。

加聚反应 vs 缩聚反应区别。

四、理论力学（含生物）（12题）

第1章 生物基础/细胞学/遗传/进化（P21）

第1节 细胞结构与遗传

有丝分裂/减数分裂染色体数目变化。

碱基配对：A=T, C=G。

中心法则：DNA→RNA→蛋白质。

第2章 静力学（P22）

第1节 约束反力/桁架/摩擦

【T1-1】平面力系平衡：ΣFx=0；ΣFy=0；ΣM=0  （high）

【T1-2】最大静摩擦：Fmax=f·N（f为摩擦系数）  （high）

二力构件特点（两力等大反向共线）。

截面法/节点法求桁架内力。

第3章 运动学+动力学（P24）

第1节 点运动/刚体/科氏加速度

【T2-1】速度合成：绝对=牵连+相对  （high）

【T2-2】科氏加速度：aC=2·ω×vr；大小=2ω·vr·sinθ  （high）

【T2-3】转动惯量平行轴：I=Ic+m·d²  （high）

【T2-4】动能定理/机械能守恒：W=ΔEk；Ek+Ep=恒量  （high）

自然法/直角法求速度加速度。

五、材料力学（12题24分）

第1章 轴向拉压/剪切挤压（P29）

第1节 正应力/切应力

【S1-1】轴向拉压正应力：σ=N/A  （high）

【S1-2】拉杆变形：ΔL=N·L/(E·A)  （high）

【S1-3】剪切面：单剪/双剪 τ=Q/A  （high）

【S1-4】挤压应力：σjy=F/Ajy  （high）

第2章 扭转（P30）

第1节 圆轴扭转强度刚度

【S2-1】扭转切应力：τ=T·ρ/Ip；τmax=T/Wt  （high）

【S2-2】抗扭截面系数：Wt=π·d³/16（实心圆）  （high）

【S2-3】单位长度扭转角：θ=T/(G·Ip)  （high）

第3章 弯曲内力/应力/变形（P31~P32）

第1节 剪力弯矩图（P31）

【S3-1】三微分关系：dM/dx=Q；dQ/dx=−q  （high）

集中力处 Q图突变 M图折角；集中力偶处 M图突变。

第2节 弯曲正应力（P32）

【S3-2】弯曲正应力：σ=M·y/Iz；σmax=M/Wz  （high）

【S3-3】抗弯截面系数：Wz=b·h²/6（矩形）；π·d³/32（圆形）  （high）

矩形/圆形/工字形 Iz 公式。

第4节 压杆稳定（P34）

【S4-1】欧拉临界力：Pcr=π²·E·I/(μ·L)²  （high）

【S4-2】柔度：λ=μ·L/i（i=√(I/A)惯性半径）  （high）

长度系数 μ：两端铰支 μ=1。

六、流体力学（12题24分）

第1章 流体性质/静力学/连续性/伯努利（P35~P37）

第1节 流体静力学（P35）

【F1-1】静压强：P=P0+ρ·g·h  （high）

【F1-2】三种压强：绝对压强/相对压强/真空度  （high）

【F1-3】平面壁静水总压力：P=ρ·g·hc·A（hc为形心水深）  （high）

第2节 伯努利方程（P37）

【F1-4】伯努利方程：z+P/(ρg)+v²/(2g)=常数  （high）

【F1-5】连续性方程：A1·v1=A2·v2  （high）

文丘里测流量；毕托管测速。

第2章 阻力损失/孔口管嘴/有压管流/明渠/渗流（P39~P40）

第1节 沿程与局部损失（P39）

【F2-1】沿程达西公式：hf=λ·(L/d)·v²/(2g)  （high）

【F2-2】雷诺数：Re=v·d/ν；层流 Re≤2300  （high）

【F2-3】局部损失：hf=ξ·v²/(2g)  （mid）

第2节 渗流达西定律（P40）

【F2-4】达西定律：v=k·J（J为水力坡度）  （high）

渗透系数 k。

七、热工学与工程流体（10题20分）

第1章 工程热力学（P41）

第1节 状态参数/过程/循环

【H1-1】理想气体：PV=nRT；基本过程（等容/等压/等温/绝热）  （high）

【H1-2】朗肯循环：蒸汽动力基本循环；再热/回热提高效率  （high）

制冷循环逆卡诺。

第2章 传热学（P43）

第1节 导热/对流/辐射

【H2-1】平壁导热：Q=λ·A·Δt/δ  （high）

【H2-2】多层平壁热阻：串联 R=Σ(δi/λi)  （high）

【H2-3】牛顿冷却：Q=h·A·Δt  （high）

【H2-4】黑体辐射：E=σ·T⁴（σ=5.67×10⁻⁸）  （high）

八、电工电子技术·公共基础（12题24分）

第1章 电路+变压器/异步电机+接触器（P47~P51）

第1节 电路与电动机基础（P47）

与专业基础电路重合部分（KCL/KVL/欧姆定律/相量法）。

异步电机转差率 S=(n1−n)/n1。

变压器变比 K=N1/N2=U1/U2=I2/I1。

第2节 继电接触控制（P51）

启停按钮/热继电器控制电路。

自锁/互锁电路原理。

星三角启动电路（Y-Δ降压启动）。

九、信号与信息 + 法律法规 + 工程经济（14题28分）

第1章 计算机基础/网络/信息安全（P53）

第1节 操作系统/网络OSI/加密

OSI七层模型；常见端口 HTTP:80。

对称加密 DES/AES vs 非对称 RSA。

IP地址 A/B/C 类划分。

二进制与 ASCII 码。

第2章 法规（P56）

第1节 招投标/合同法/安全生产/环保/节能

【I2-1】投标保证金：≤估算价2%  （high）

招标文件澄清需在投标截止15日前。

要约/承诺生效时间。

第3章 工程经济（P57）

第1节 资金等值与方案评价

【I3-1】一次支付终值：F=P(1+i)^n  （high）

【I3-2】净现值：NPV≥0 则方案可行  （high）

【I3-3】内部收益率：IRR：使 NPV(IRR)=0 的折现率  （high）

盈亏平衡点产量计算。

计算器：A/F/P/A 等值系数直接算，或方程模式解 IRR。

下篇  专业基础 · 5大学科（下午段 60题 / 120分）

内容取自网站 subjects/circuit.html、analog.html、digital.html、machines.html、power.html 及 hot-points.html 高频考点速查表。

一、电路与电磁场（11章 · 约14~16题/28~32分）

（一）核心公式

第1章 基本概念与基本定律

【C1-1】功率(关联/非关联)：P=U·I（关联吸收）；P=−U·I（非关联）；ΣP吸=0

【C1-2】KCL/KVL：ΣI入=ΣI出；ΣU=0

【C1-3】Y-Δ变换：RΔ=3·RY

第2章 电路的分析方法

【C2-1】节点电压法：自导Gii·Ui−Σ(Gij·Uj)=ΣI流入+Σ(Usk/Rk)

【C2-2】网孔电流法：自阻×本网孔−Σ互阻×邻网孔=Σ电压源升

【C2-3】叠加定理：独立源逐个作用，受控源保留

【C2-4】戴维南/诺顿：Uoc=开路电压；Req=除源等效电阻；Isc=Uoc/Req

【C2-5】最大功率传输：RL=Req 时 Pmax=Uoc²/(4·Req)

第3章 正弦交流电路

【C3-1】相量：Um∠φ=Um(cosφ+j·sinφ)

【C3-2】RLC阻抗：Z_R=R；Z_L=jωL；Z_C=1/(jωC)；Z=R+j(X_L−X_C)

【C3-3】功率：P=UIcosφ(W)；Q=UIsinφ(Var)；S=UI(VA)；P²+Q²=S²

【C3-4】功率因数提高：C=P/(ω·U²)·(tanφ₁−tanφ₂)

【C3-5】三相：Y:UL=√3·UP,IL=IP；Δ:UL=UP,IL=√3·IP；P=√3·UL·IL·cosφ

第4章 非正弦周期电路

【C4-1】有效值：I=√(I0²+I1²+I2²+...)

【C4-2】功率：P=P0+P1+P2+...（不同次无互功率）

第5章 暂态分析

【C5-1】换路定则：uC(0+)=uC(0−)；iL(0+)=iL(0−)

【C5-2】三要素法：f(t)=f(∞)+[f(0+)−f(∞)]·e^(−t/τ)

【C5-3】时间常数：τ_RC=R·C；τ_RL=L/R

【C5-4】二阶判据：过阻尼R>2√(L/C)；欠阻尼R<2√(L/C)

第6~8章 电磁场

【C6-1】库仑/高斯：E=k·Q/r²；∮D·dS=Σq内；D=ε·E

【C6-2】接地电阻：R=1/(2π·σ·r)（半球形）

【C6-3】安培环路：∮H·dl=ΣI；Φ=L·I；Ψ=M·I

【C6-4】磁场能量：Wm=½·L·I²+½·Σ(Mij·Ii·Ij)

第9章 均匀传输线

【C9-1】特性阻抗：Z0=√(L0/C0)

【C9-2】反射系数：Γ=(ZL−Z0)/(ZL+Z0)

第10章 麦克斯韦方程

【C10-1】位移电流：Id=dΦD/dt

【C10-2】麦克斯韦四式：∮H·dl=I+Id；∮E·dl=−dΦ/dt；∮B·dS=0；∮D·dS=q

【C10-3】坡印廷：S=E×H

第11章 平面电磁波

【C11-1】波阻抗：η0=√(μ0/ε0)=377Ω

【C11-2】趋肤深度：δ=√(2/(ω·μ·σ))

（二）纯记忆性知识点

四类电源：理想电压源、电流源、受控源（受控源也是源，不能当电阻）。

叠加定理中受控源不能置零；求Req时独立源要置零。

节点电压法：互导前为负号；无伴电压源设超节点补KCL。

√3归属：Y接UL=√3·UP；Δ接IL=√3·IP。

非正弦：不同次谐波不能相量相加，瞬时值可相加。

0+等效：电容→电压源、电感→电流源。

位移电流不产生焦耳热，只产生磁场。

介质分界面：E1t=E2t；D1n−D2n=σ。

二、模拟电子技术（11章 · 约8~10题/16~20分）

（一）核心公式

【A1-1】二极管导通：硅0.7V；锗0.2V

【A2-1】BJT电流：Ic=β·Ib；Ie=(1+β)·Ib；α=β/(1+β)

【A2-2】rbe：rbe=300+(1+β)·26/Ie(mA) Ω

【A4-1】共射：Au=−β·Rc/rbe（反相）

【A4-2】共集：Au≈1（高Ri、低Ro）

【A5-3】增益带宽积：GBW=|Au|·fH≈常数

【A6-1】深度负反馈：|Af|=1/|F|；Xi≈Xf

【A8-1】反相比例：Au=−Rf/Rin

【A8-2】同相比例：Au=1+Rf/Rin

【A8-5】积分：Vo=−1/(RC)·∫Vi dt

【A8-6】微分：Vo=−RC·dVi/dt

【A9-2】RC文氏桥：f0=1/(2πRC)

【A10-1】乙类Pom：Pom=Vcc²/(2·RL)

【A10-2】乙类效率：η=π/4≈78.5%

【A11-1】整流：Uo=0.9·U2（无滤波）

（二）纯记忆性知识点

二极管并联：阳极最高/阴极最低者先导通。

三极管三区：放大(发正集反)、饱和(两结正偏)、截止(两结反偏)。

负反馈用瞬时极性法判别（净输入减小为负反馈）。

积分vs微分别搞反：Vi经C到R=微分；Vi经R到C=积分。

交越失真→甲乙类加偏置解决。

三端稳压器：7800正压、7900负压。

三、数字电子技术（8章 · 约6~8题/12~16分）

（一）核心公式

【D1-1】基本公式：A+A=A；A·A=A；A+A'=1

【D1-2】摩根定律：(A+B)'=A'·B'；(AB)'=A'+B'

【D1-3】卡诺图：相邻1圈合并=2^n格

【D3-1】全加进位：CO=A·B+(A+B)·Ci

【D3-2】74LS138：先列Σm，译码器输出+与非门

【D4-1】RS：Q*=S+R'·Q（约束SR=0）

【D4-2】JK：Q*=J·Q'+K'·Q（无约束最通用）

【D4-3】D：Q*=D

【D5-1】74161模M：初值=2^n−M

【D6-1】555多谐：T=0.7·(R1+2R2)·C

【D6-2】555单稳：Tw=1.1·R·C

【D8-1】DAC：Vout=−Vref·D/2^n

（二）纯记忆性知识点

TTL悬空=高电平；CMOS悬空危险不允许。

与非门不用端接高；或非门不用端接地。

OC门上拉才能线与；三态门TSL可共用总线。

74LS138=3-8译码器；74LS151=8选1 MUX。

环形计数器模N；扭环形模2N。

逐次逼近型ADC应用最广；双积分型用于数字电压表。

四、电机学（8章 · 约6~8题/12~16分）

（一）核心公式

【M1-1】磁路欧姆：Φ=I·N/Rm；Rm=L/(μ·S)

【M1-2】感应电势：E1=4.44·f·N1·Φm

【M1-3】电压变化率：ΔU%=β·(Rk·cosφ±Xk·sinφ)

【M1-5】最大效率：β=√(pFe/PkN)

【M3-1】空载电势：E0=4.44·f·N·kw·Φf

【M3-4】功角特性：P=m·E0·U/Xd·sinδ

【M5-1】同步转速：n1=60f/p；s=(n1−n)/n1

【M6-4】星三角启动：I星/三=1/3；T星/三=1/3

【M7-1】直流电势/转矩：Ea=Ce·Φ·n；T=Ct·Φ·Ia

（二）纯记忆性知识点

铁损=磁滞+涡流；硅钢片叠片降涡流。

变压器并联三条件：变比±0.5%、组别相同、阻抗电压±10%。

三相变压器组不能接Yyn0。

Dyn11：低压落后330°。

电枢反应：I滞后→去磁；I超前→助磁；I同相→交磁。

V型曲线：过励磁发感性无功；欠励磁发容性无功。

星三角启动仅适用正常Δ接的笼型电机。

绝缘F级155°C；H级180°C。

五、电气工程基础（9章 · 约18~20题/36~40分 · 下午重头）

（一）核心公式

【P1-1】额定电压：发电机UN=1.05×系统UN；变压器一次=线路UN；二次=1.05/1.1UN

【P2-1】线路π型：R=r0·L；X=x0·L；B/2=b0/2·L

【P2-2】变压器参数：RT=ΔPk·U²/SN²；XT=Uk%·U²/(100·SN)；GT=ΔP0/U²；BT=I0%·SN/(100·U²)

【P2-3】标幺值：I*=S*/(√3·U*)；Z*=Z·SB/UB²

【P3-1】功率损耗：ΔS=(P²+Q²)/U²·(R+jX)

【P3-2】电压降落：dU=(P·R+Q·X)/U；δU=(P·X−Q·R)/U

【P4-1】分接头：Ut=(U1max/U2desired)·U2N

【P5-1】次暂态电流：I"=E"/XΣ

【P5-2】冲击电流：ich=√2·Kch·I"；Kch:机端1.9/高压1.85/远区1.8

【P5-3】短路容量：S"=√3·UN·I"=SB/XΣ*

【P5-5】单相接地：If=3E/(X1Σ+X2Σ+X0Σ)

【P5-6】两相短路：I=√3·E/(X1+X2)

【P6-1】动稳定：imax≥ich

【P6-2】热稳定：It²·t≥I∞²·t_eq

【P7-1】三段式保护：I段=Krel·Ik3max；II段配下级+0.5s；III段>ILmax

【P8-1】接地电阻：保护≤4Ω；防雷≤10Ω；联合≤1Ω

（二）纯记忆性知识点

标准电压：0.38/10/35/110/220/330/500/750/1000 kV。

中性点接地：110kV+有效接地；3~66kV不接地/消弧线圈；380V直接接地。

消弧线圈过补偿为主。

内桥→线路操作方便；外桥→变压器常切换。

3/2接线：500kV+可靠性最高。

Uk%必须除以100！

潮流U²分母用已知端电压，不能都用UN。

闭式网：自然分布+循环功率=强制分布。

继电保护四性：选择性/速动性/灵敏性/可靠性。

差动保护环流法：正常/外部≈0；内部=两侧短路电流之和。

变压器主保护：差动+瓦斯。

避雷针滚球法hr=20/30/45/60m。

MOA氧化锌避雷器：无间隙、无续流。

操作过电压四种：切空变、合空线、间歇电弧、切空线。